电子小地磅安装步骤

- 拆开包装、先将台面反过来，露出底部4个传感器（图1）

传感器

- 取出包装箱中的4个可调整脚座，将它拧在4个传感器的脚位孔上（图2）

- 将磅台反过来，并将4脚调平，调至不晃动即可（可用一字螺丝刀将台面上的4个螺丝拧开，然后将螺丝刀插至孔内调整脚的一字槽上旋转调整，完成后将台面上的4个螺丝锁上即可）

4、将信号线插至仪表背后的插座上锁好，插上电源线、打开电源，电子秤自检、归零，即可正常使用。

AC220